F.1  枢纽工程外观质量评定表见表F.1。

表F.1  枢纽工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  | 评定日期 | 年 月 日 |
| 项次 | 项 目 | 标准分(分) | 评定得分（分） | 备注 |
|  |  |  | 一级 100% | 二级 90% | 三级 70% | 四级 0 |  |
| 1 | 建筑物外部尺寸 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立面垂直度 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大角方正 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 曲面与平面联结 | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 扭面与平面联结 | 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 马道及排水沟 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 梯步 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 栏杆 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 扶梯 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 闸坝灯饰 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 混凝土表面缺陷情况 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | 表面钢筋割除 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | 砌体 勾缝 | 宽度均匀、平整 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 坚、横缝平直 | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 浆砌卵石露头情况 | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 变形缝 | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | 启闭平台梁、柱、排架 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 建筑物表面 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 升压变电工程围墙（栏栅）、杆、架、塔、柱 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 水工金属结构外表面 | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电站盘柜 | 7 |  |  |  |  |  |
| 24 | 电缆线路敷设 | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | 电站油气、水、管路 | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 厂区道路及排水沟 | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | 厂区（工程）绿化 | 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 应得 分，实得 分，得分率 %。 |
| 外观质量评定组成员 | 单位 | 单位名称 | 签 名 |
|  | 项目法人 |  |  |
|  | 监理 |  |  |
|  | 设计 |  |  |
|  | 施工 |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |
|  | 外观质量评定专家 |  |
| 工程质量监督机构 | 核定意见： 核定人：（签名） 年 月 日 |
| 参建单位中无符合外观评定条件人员的，由外观质量评定专家替代。 |

F.2  堤防工程外观质量评定表见表F.2。

表F.2  堤防工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  | 评定日期 | 年 月 日 |
| 项次 | 项目 | 标准分（分） | 评定得分（分） | 备 注 |
|  |  |  | 一级 100% | 二级 90% | 三级 70% | 四级 0 |  |
| 1 | 外部尺寸 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲面平面联结 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 上堤马道 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 堤顶附属设施 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防汛备料堆放 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 草皮 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 植树 | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | 砌体排列 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 砌缝 | 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 应得 分，实得 分，得分率 %。 |
| 外观质量评定组成员 | 单位 | 单位名称 | 签 名 |
|  | 项目法人 |  |  |
|  | 监理 |  |  |
|  | 设计 |  |  |
|  | 施工 |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |
|  | 外观质量评定专家 |  |
| 工程质量监督机构 | 核定意见： 核定人：（签名） 年 月 日 |
| 参建单位中无符合外观评定条件人员的，由外观质量评定专家替代 |

F.3  明（暗）渠工程外观质量评定表见表F.3。

表F.3  明（暗）渠工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  | 评定日期 |  |
| 项次 | 项 目 | 标准分 （分） | 评定得分（分） | 备 注 |
|  |  |  | 一级 100% | 二级 90% | 三级 70% | 四级 0 |  |
| 1 | 外部尺寸 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲面与平面联结 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 扭面与平面联结 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 渠坡渠底衬砌 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 变形缝、结构缝 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 渠顶路面及排水沟 | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 渠顶以上边坡 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 戗台及排水沟 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 沿渠小建筑物 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 梯步 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 弃渣堆放 | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 绿化 | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 原状岩土面完整性 | 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 应得 分，实得 分，得分率 ％ |
| 外观质量评定组成员 | 单位 | 单位名称 | 签名 |
|  | 项目法人 |  |  |
|  | 监理 |  |  |
|  | 设计 |  |  |
|  | 施工 |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |
|  | 外观质量评定专家 |  |
| 工程质量监督机构 | 核定意见： 核定人：（签名） 年 月 日 |
| 参建单位中无符合外观评定条件人员的，由外观质量评定专家替代。 |

F.4  引水（渠道）建筑物工程外观质量评定表见表F.4。

表F.4  引水（渠道）建筑物工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  | 评定日期 |  |
| 项次 | 项 目 | 标准分 （分） | 评定得分（分） | 备 注 |
|  |  |  | 一级 100% | 二级 90% | 三级 70% | 四级 0 |  |
| 1 | 外部尺寸 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立面垂直度 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大角方正 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 曲面与平面联结 | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | 扭面与平面联结 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 梯步 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 栏杆 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 灯饰 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 变形缝、结构缝 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 砌体 | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | 排水工程 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 建筑物表面 | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 混凝土表面 | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 表面钢筋割除 | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水工金属结构表面 | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 管线（路）及电气设备 | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | 绿化 | 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 应得 分，实得 分，得分率 ％。 |
| 外观质量评定组成员 | 单位 | 单位名称 | 签名 |
|  | 项目法人 |  |  |
|  | 监理 |  |  |
|  | 设计 |  |  |
|  | 施工 |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |
|  | 外观质量评定专家 |  |
| 工程质量监督机构 | 核定意见： 核定人：（签名） 年 月 日 |
| 参建单位中无符合外观评定条件人员的，由外观质量评定专家替代。 |